表二

广州市文化广电旅游局重大风险管控挂牌警示

（2025年5月14日公布）

| 序号 | 风险名称 | 风险类型 | 风险特征描述 | 风险位置 | 责任单位 | 监管单位 | 管控情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州达芬棋文化传播有限公司 | 火灾 | 该场所未安装火灾自动报警系统。 | 天河区黄埔大道中309号羊城创意园3-09背面二楼 | 广州达芬棋文化传播有限公司 | 天河区文化广电旅游体育局 | 已落实管控措施 |
| 2 | 广州市花都区新友域网络服务部 | 火灾 | 该场所未安装火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 | 花都区新华街凤华路17号二楼 | 广州市花都区新友域网络服务部 | 花都区文化广电旅游体育局 | 已落实管控措施 |